## Estimacion sistema control
| Caudal | Consumo | Consumo | Ratio | Coste | Ahorro | Ahorro | Ahorro | Ahorro
| (m3/mes) | Activa | Acumulado | EDAR | Energético | Energético | Energético | Económico | Económico
|  | (KWh) | (KWh) | (KWh/m3) | (€) | 7,5% (KWh) | 10% (KWh) | 12% (€) | 15% (€)
Enero | 206823.913 | 95139 | 95139 | 0.46 | 16173.63 | 7135.425 | 9513.9 | 1940.8356 | 2426.0445
febrero | 179025 | 85932 | 181071 | 0.48 | 14608.44 | 6444.9 | 8593.2 | 1753.0128 | 2191.266
Marzo | 202423.4043 | 95139 | 276210 | 0.47 | 16173.63 | 7135.425 | 9513.9 | 1940.8356 | 2426.0445
Abril | 200152.1739 | 92070 | 368280 | 0.46 | 15651.9 | 6905.25 | 9207 | 1878.228 | 2347.785
Mayo | 202423.4043 | 95139 | 463419 | 0.47 | 16173.63 | 7135.425 | 9513.9 | 1940.8356 | 2426.0445
Junio | 200152.1739 | 92070 | 555489 | 0.46 | 15651.9 | 6905.25 | 9207 | 1878.228 | 2347.785
Julio | 304846.25 | 146326.2 | 701815.2 | 0.48 | 24875.454 | 10974.465 | 14632.62 | 2985.0545 | 3731.3181
Agosto | 318100.4348 | 146326.2 | 848141.4 | 0.46 | 24875.454 | 10974.465 | 14632.62 | 2985.0545 | 3731.3181
Septiembre | 314680 | 141606 | 989747.4 | 0.45 | 24073.02 | 10620.45 | 14160.6 | 2888.7624 | 3610.953
Octubre | 216225 | 95139 | 1084886.4 | 0.44 | 16173.63 | 7135.425 | 9513.9 | 1940.8356 | 2426.0445
Media | 234485.1754 | 108488.64 | * | 0.463 | 18443.0688 | 8136.648 | 10848.864 | 2213.1683 | 2766.4603
Mensual
Total 10 | 2344851.7542 | 1084886.4 | * | * | 184430.688 | 81366.48 | 108488.64 | 22131.6826 | 27664.6032
meses

## Hoja2
Caudal del proyecto (m3/d) | 24000
Potencia instalada (kw) | 1868
Cordenadas UTM | X: 713391 Y:4232969 Z:68
Caudal (m3/dia) | 6926
Población servida (he) | 41659
Rendimiento (%) | SS:98 DBO5: 99 DQO: 94